Приложение 1

к приказу по гимназии от 15.05.2024 № 185

«О проведении ремонта гимназии и

соблюдении техники безопасности во

время проведения ремонтных работ

в летний период 2024 года»

ПЛАН

мероприятий по подготовке МБОУ «Гимназия № 22»

к новому 2024-2025 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |  | Отметка об исполнении |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перезарядка первичных средств пожаротушения. | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Июнь, 2024 |  |  |  | Перезарядка огнетушителей (47шт.) |
| 2 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре. | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Обслуживание ежемесячно |  |  |  | ООО ЧОП «А-РЭДИО» |
| 3 | Установка системы тревожной сигнализации. | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. |  |  |  |  | Отсутствуют по проекту |
| 4 | Установка системы дымоудаления. | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. |  |  |  |  | Отсутствуют по проекту |
| 5 | Пропитка огнезащитным составом занавес актового зала (капитальный ремонт) | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | По окончании ремонта |  |  |  | ООО «Аритон» |
| 6 | Оборудование путей эвакуации. | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. |  |  |  |  | Нет нарушений требований пожарной безопасности |
| 7 | Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения. | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. |  |  |  |  | Отсутствуют по проекту |
| 8 | Оборудование аварийного освещения зданий. | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. |  |  |  |  | Дежурное освещение |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ревизия пищеблока технологического и иного оборудования. | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Июль, 2024 |  |  |  |  |
| 10 | Ревизия систем отопления. | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Июнь, 2024 |  |  |  | Текущий ремонт |
| 11 | Ревизия системы электроснабжения здания уровня освещенности в учебных кабинетах. | Директор гимназии Громов А.В. | Июль, 2024 |  |  |  | Текущий ремонт |
| 12 | Организация горячего питания. | Рук. струк. подразд. Слебик Е.А. | к 01.09.2024 |  |  |  | Организовано |
| 13 | Оборудование и техническое обслуживание медицинского кабинета. | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | ко 02.08.2024 |  |  |  | Оборудован |
| 14 | Прохождение медицинского осмотра персоналом. | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Март, 2025 |  | Выполнено |  |  |
| 15 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям (дератизация, дезинсекция) | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Июль-август 2024 |  |  |  | Обеспечено |
| Антитеррористическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Антикоррозийная обработка ограждения по периметру образовательного учреждения. | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Июль - август 2024 |  |  |  | Сотрудники и техперсонал гимназии |
| 17 | Установка тревожной сигнализации. | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Ревизия июль, 2024 |  |  |  | Установлено |
| 18 | Организация охраны. | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Имеется |  |  |  | Договор с ООО ЧОП «Вымпел» |
| 19 | Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России (по согласованию). | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Имеется |  |  |  | Установлена тревожная кнопка |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт мягкой кровли (примыкания) | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Июль, 2024 |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт беговой дорожки | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Июль, 2024 |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт мозаичной поверхности крыльца | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Июль – август 2024 |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж помещения для охраны (при наличии средств) | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Июль, 2024 |  |  |  |  |
| 24 | Текущий ремонт: - рекреаций и коридоров, в том числе 3 эт.; - побелка пищеблока; - текущий ремонт санузлов; - лестничный марш правый; - раздевалки; - входной блок; - медицинский кабинет | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Июль, 2024 |  |  |  | Сотрудники и техперсонал гимназии |
| 25 | Текущий ремонт в учебных кабинетах. | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Июль, 2024 |  |  |  | Кл. руков., родит. комитет. Сотрудники и техперсонал гимназии |
| 26 | Покрытие лаком полов в спортивных залах | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Июль, 2024 |  |  |  | Сотрудники и техперсонал гимназии |
| 27 | Замер сопротивления изоляции проводов | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Март, 2024 |  | Выполнено |  | ООО «Энергокомплекс» |
| 28 | Замена осветительных приборов каб. № 110 (технология) | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Июль, 2024 |  |  |  |  |
| 29 | Поверка манометров на тепловом узле | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Май-июнь, 2024 |  | Выполнено |  | ООО «Весовщик» |
| 30 | Промывка и опрессовка системы отопления. Подготовка теплоузла. | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Май-Июнь, 2024 |  |  |  | ООО «Строй Проект» |
| 31 | Техобслуживание автоматизированного теплового пункта | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Ежемесячно |  |  |  | ИП «Протасов» |
| 32 | Ревизия вытяжной вентиляции | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Ежемесячно |  |  |  | ИП «Протасов» |
| 33 | Покраска цоколя | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Июль, 2024 |  |  |  | Сотрудники и техперсонал гимназии |
| 34 | Текущий ремонт бухгалтерии, учительской | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. | Июль, 2024 |  |  |  |  |
| 35 | Ремонт стульев в актовом зале (ЧАСТИЧНЫЙ) | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. |  | Июль, 2024 |  |  |  |
| 36 | Приобретение школьной мебели (парты – 16 шт., стулья – 32 шт.) | Рук. струк. подразд. Лавриненко А.П. |  | Июль, 2024 |  |  |  |
| Выполнение других мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Осуществление мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование инженерных сетей и сооружений в зимних условиях. | согласно акту подготовки учреждений к отопительному сезону |  | Июнь, 2024 |  |  |  |
| 38 | Обеспечение учебно-наглядным оборудованием |  |  | к 01.09.2024 |  |  |  |
| 39 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - антитеррористическая деятельность |  |  | В течение учебного года |  |  |  |
| 40 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения |  |  | В течение учебного года |  |  |  |
| 41 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность |  |  | В течение учебного года |  |  |  |

Руководитель структурного подразделения				      	                                                                                  Лавриненко А.П.